Zadání rekonstrukce chaty

Lety u Dobřichovic Mořinka

49°55'38.7"N 14°14'38.3"E

https://goo.gl/maps/292k7deYHs9HHbs2A

Předpokládaná realizace – Jaro/léto 2020

- Výměna oken a změna umístění oken (2x malá)

- Francouzské okno (1x do zahrady) + OKENICE

- Výměna vnitřního a vnějšího obložení

  - Vnitřní palubky nebo interiérová dřevotříska

  - Vnější sibiřský modřín

- Doplnění izolace (tuto část budeme používat i v podzimních měsících)

- Montáž/napojení terasy

- Revize kouřovodu + příprava na instalaci krbových kamen

- Nová elektroinstalace (doplnění zásuvek a svítidel)

Stav dnes (ušilhaná okna)						Stav po rekonstrukci

Poznámka podlaha je nová (v průběhu rekonstrukce musí být zakryta)

POZNÁMKY

V konstrukci obytné místnosti se nacházejí nosné sloupky / trámy proložené surovým sololitem + izolací z vázané slámy.

Instalace nových oken navržena tak, aby se nemusela překládat nosná konstrukce i při přeložení oken. Bohužel nemáme k dispozici přesné rozměry / plánky chaty, a proto musí být provedena sonda.

(vnitřní konstrukce po obnažení)

(toto je kuchyňka – dnes již po rekonstrukci)

Stav dnes

Stav budoucí

POPTÁVANÉ ŘEŠENÍ OKENICE NA FRANCOUZSKÉ OKNO

Interiérová překližka (jedna z preferovaných variant)