Současný stav koupelny Bulharská Brno

Požadovaný stav po rekonstrukci:

* Výměna sanity, dlažby a obkladů na wc, zhotovení podhledu
* V prostoru za toaletou vybudování minikoupelny se sprchovým koutem, wc a umyvadlem
* Nová vzduchová ventilace na wc a v budoucí minikoupelně
* Stavební úprava vstupního otvoru do minikoupelny, dveře

