Poptávka stavebních prací.
V našem domě v ulici Na Dělostřílnách 829/1 v Praze 6, potřebujeme po částech provést rekonstrukci suterénu včetně výměny oken a kompletní opravu a zateplení fasády celého domu. Dům je starý asi 90 let, a stojí na mírně se svažujícím pozemku. Nejnižší podlaží se nachází do 0,5 m pod úrovní okolního terénu. V minulosti již byla provedena výměna oken v patrech a při realizací půdní vestavby kompletně rekonstruována střecha včetně jejího zateplení.
Požadovaný rozsah prací lze odhadnout podle výměr dle původních výkresů v příloze. Současná skutečnost se příliš neliší. Části jsou řazeny jednak v logickém pořadí technologického postupu s tím, že se mohou částečně překrývat (1,2 a 3), a částečně i profesně, pokud by byli různí dodavatelé.
Část - Suterén:
- Odkopání a částečný odvoz zeminy kolem jižní strany a poloviny východní části domu pod úroveň stávající izolace. Odhadem do 16m3.
- Odstranění vlhkostí poškozených omítek v celém suterénu. Oprava poškozeného zdiva.
- Vybourání vybavení stávající koupelny a kuchyňky (není na obrázku). Odstranění stávajících kamen WAW včetně přívodu plynu. Vybourání zvýšené podlahy v koupelně.
- Rekonstrukce stávajícího napojení na kanalizaci, průchod hlavní zdí k budoucímu WC a odbočky pro odvodnění okolí domu na jihu a částečně východě.
- Vybourání otvoru pro „francouzské okno“ namísto stávajícího v pokoji.
- Odstranění stávajících podlah v pokoji a obytné kuchyni až na podkladní beton. Oprava a vyrovnání podkladního betonu. Ve sklepech a garáži podlahy zůstanou, případně se provedou jen drobné opravy.
- Vytvoření nové izolace zdí v celém suterénu realizované v maximální možné míře mechanickým vložením izolace po podřezání a podobně. (Tato část může být řešena subdodávkou specializované firmy, která položí i všechny izolace).
- Po provedení izolací přizdění svislých izolací, ve sklepích a garáži sokl, v pokoji a obytné kuchyni vždy celá stěna.
- Nové betonové podlahy na položenou izolaci v kvalitě pro položení PVC.
- Zhotovení nových vnitřních omítek v celém suterénu namísto těch dříve odstraněných.
- Příprava stavebních otvorů pro nová okna (vybourání a likvidaci zajistí specializovaná firma).
V prostoru před „francouzským oknem“ bude vytvořena dlážděná terasa (asi 6*2m) a z ní bezbariérový přístup na zahradu.
- Odvodnění terasy bude napojeno na kanalizaci.
- Úprava okolí domu s odvedením dešťové vody do kanalizace.
- Úprava vstupu do domu (nové asi 2 schody).

Část – Výměna oken v suterénu:
- Výměna všech oken v suterénu, vchodových dveří a oken na schodišti v kvalitě dle podmínek NZÚ pro rok 2023.
- Zednické začištění.

Část – Rekonstrukce stávajících místností:
Stávající pokoj a obytná kuchyně budou napříště využívány jako ateliér. Nedojde k žádné změně dispozice.
- Kompletní realizace nové koupelny, kde bude sprchový kout, WC, umyvadlo, topný žebřík do zásuvky a ventilátor pro větrání skrz zeď.
- Při této příležitosti drobná oprava vodovodní instalace v prádelně a na WC.
- V místnosti vlevo dole bude příprava pro budoucí možnou montáž kuchyňky (voda, odpad, elektrické zásuvky, odvětrání skrz zeď, …).
- Vytápění neřešit (nejsme zatím rozhodnuti).
- Elektrorozvody pro koupelnu a možnou budoucí kuchyňku. Vytvořit vlastní elektrické okruhy s jištěním podle platných norem. Běžné zásuvky neřešit, bude realizováno dodatečně dle potřeb ateliéru.
- Pokládka podlah z PVC, vinylu a podobně.

Část – Nová zateplená fasáda domu:
- Zateplení stropů nevytápěných místností v suterénu (nějaký druh podhledů).
- Odstranění stávající nesoudržné omítky na celém domě, oprava podkladu.
- Realizace nové zateplené fasády v kvalitě dle podmínek NZÚ pro rok 2023.

Požadovaný termín:
Alespoň první 3 části bychom chtěli realizovat ještě v roce 2023. V současné době provádíme vyklízení všech prostor. To jsme schopni dokončit do 14ti dnů po podpisu smlouvy. Řešení podrobností předpokládáme za chodu na místě. Kontaktní osoba bude stále k dispozici.
Financování:
Práce bude financována z úspor, takže peníze jsou již k dispozici. Předpokládáme postupné proplácení faktur dle postupu realizace. Záloha při zahájení prací je možná. Rozhodně chceme využít dotace na zateplení podle programu „NZÚ“ viz. https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy-zaklad/