Požadavky na zhotovení pergoly o střešní ploše cca 3 x 3m:

- střecha musí být pochozí se sklonem cca 15 až 20°,

- materiál střechy neprůhledný, jinak bez specifikace,

- okraj pergoly k chatě musí být minimálně nad poslední (předposlední) řadou křidlic a rýny,

- pergola nebude nijak vázaná ke konstrukci chaty a bude stát na svých sloupcích,

- pergola bude mít svůj okap s odtokem do stávající nádrže,

- podlaha pergoly bude doplněna zámkovou dlažbou ke stávající ploše se zámkovou dlažbou a betonovému okraji chatky.

Jako plus při výběru dodavatele upřednostňuji i možnost současného provedení opravy cihlového obložení komínu, vyspárování hřebenových křidlic a zkulturnění fasády kolem podkrovního okénka.

Chatka je součástí zahrady a nachází se v zahrádkářské osadě Bezděkov (https://mapy.cz/s/kududugeha) mezi obcemi Šlapanice, Dvorska, Kobylnice a je možnost příjezdu až k zahradě.

Je možno se domluvit na zaměření a prohlídce k upřesnění vaší cenové nabídky na telefonu 728 027 576 nebo emailu: mtrilety@centrum.cz

Termín dodání: jaro, léto roku 2024.