**Požadované práce:**

* Nová vodoinstalace a odpady včetně revize
	+ Kuchyně - dřez,
	+ WC - pouze přívod na napouštění WC a nový přívod k podomítkové bidetové spršce
	+ Koupelna– sprcha, umyvadlo, pračka
* Provést obklady v celé koupelně až po strop
* Usadit vaničku a namontovat zástěnu
* Smontovat a zapojit veškeré zařizovací předměty (baterie, sprcha, kohoutky, atd.)
* Vykroužit obklady pro vypínače, zásuvky a ventilaci (samotné zásuvky, vypínače a světlo bude nachystané)
* Dvířka pod vaničku pro údržbu vanového odpadu.

**Dlažba**

Dlažba Fineza Lobby béžová 60x60 cm mat LOBBY60BE

<https://www.siko.cz/dlazba-fineza-lobby-bezova-60x60-cm-mat-lobby60be/p/LOBBY60BE>

**Obklady před sprchovou částí**

Obklad Fineza White collection bílá 30x60 cm lesk WHITE36LESK8R

https://www.siko.cz/obklad-fineza-white-collection-bila-30x60-cm-lesk-white36lesk8r/p/WHITE36LESK8R

**Sprchová část**

Obklad Multi Elesa světle béžová 30x60 cm pololesk ELESALI36

https://www.siko.cz/obklad-multi-elesa-svetle-bezova-30x60-cm-pololesk-elesali36/p/ELESALI36

**Středový vodorovný dvoj-pruh přes celou sprchovou část**

Dekor Rako Blend bílá 20x60 cm mat WITVE805.1

<https://www.siko.cz/dekor-rako-blend-bila-20x60-cm-mat-witve805-1/p/WITVE805.1>

**Vysoká sprchová vanička a posuvné dveře**

Sprchová vanička obdélníková Polysan Deep 120x75 cm akrylát 78796

https://www.siko.cz/sprchova-vanicka-obdelnikova-polysan-deep-120x75-cm-akrylat-78796/p/78796

Sprchové dveře 120 cm Polysan DEEP MD1216

<https://www.siko.cz/sprchove-dvere-120-cm-polysan-deep-md1216/p/MD1216>

Polysan DEEP PLAIN NIKA panel 110x36cm,84872

<https://www.siko.cz/polysan-deep-plain-nika-panel-110x36cm-84872/p/84872>

Vanová baterie Grohe Eurostyle Cosmopolitan se sprchovým setem 150 mm chrom 3359220A

<https://www.siko.cz/vanova-baterie-grohe-eurostyle-cosmopolitan-se-sprchovym-setem-150-mm-chrom-3359220a/p/G3359220A>

**Umyvadlo s baterií**

Umyvadlo na desku SAT Infinitio 45,5x32,5 cm bez přepadu SATINF4532

<https://www.siko.cz/umyvadlo-na-desku-sat-infinitio-45-5x32-5-cm-bez-prepadu-satinf4532/p/SATINF4532>

Sifon umyvadlový Optima 5/4 CR SIFM

<https://www.siko.cz/sifon-umyvadlovy-optima-5-4-cr-sifm/p/SIFM>

Průtočná zátka SAT k umyvadlům bez přepadu CR PZATKA

<https://www.siko.cz/prutocna-zatka-sat-k-umyvadlum-bez-prepadu-cr-pzatka/p/PZATKA>

Vysoká umyvadlová baterie SIKO Lucida bez výpusti chrom SIKOBSLU285LES

https://www.siko.cz/vysoka-umyvadlova-baterie-siko-lucida-bez-vypusti-chrom-sikobslu285les/p/SIKOBSLU285LES

**Bidetová sprška**

Bidetová baterie Sapho chrom 1103-07

https://www.siko.cz/bidetova-baterie-sapho-chrom-1103-07/p/1103-07