**STAVEBNÍ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ GARÁŽE**

**U Cihelny 473, 252 16 Nučice**

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Místo stavby: Objekt rodinného domu na pozemku parcel. č. st.970, katastr. území Nučice u Rudné;

Stavebník: JUDr. Jana Holomelová, Ing. Silvie Michálková, U Cihelny 473, Nučice, 252 16,

Ing. Martin Michálek, U Hadovky 500/19, 160 00 Praha 6;

Zpracovatel dokumentace: Ing. Tomáš Michálek, U Hadovky 500/19, 160 00 Praha 6.

Popis úprav: Dokumentace řeší úpravu stávajícího rodinného domu. Jedná se o výměnu stávajících garážových vrat o rozměru 2,375m x 2,175m za okno o rozměrech 0,88m x 1,3m (parapet 0,95 m). Stávající otvor garáže bude doplněn dřevěnou konstrukcí vč. zateplovacího systému dle stávající konstrukce RD. Jako překlad okna bude použit stávající překlad garážových vrat. Nové okno bude barevně a materiálově sladěno se stávajícími okny na objektu, bude použito plastové bílé okno s izolačním dvojsklem)

Vnitřní dispozice bude upravena nenosnými příčkami ze sádrokartonu o tloušťce 100 mm. Nově vznikne prostor skladu 2 a samostatného pokoje.

Příloha: Výkres půdorys - stávající a nový stav; pohled na fasádu – stávající a nový stav