Dobrý den,

Bylo by možné vyměnit v novém bytě staré radiátory za novější typ radiátorů? Stěhujeme se do nového bytu a rádi bychom použili vlastní radiátory z bytu, který opouštíme. V opouštěném bytě nemusí zůstat žádné radiátory, šlo by tedy o jednostrannou výměnu.

Dotazy:

- Je to možné?

- Vyplatí se tuto záměnu podniknout? Jak se změní náklady za vytápění bytu (zůstanou stejné, budou vyšší/nižší)?

- Kolik by stála výměna (práce + materiál. Radiátory i regulační hlavice máme vlastní)

Současné radiátory

Ložnice: 12m2 – 1 x radiátor (schéma + foto)

Obývací pokoj: 21m2 – 1 x radiátor (schéma + foto)

Kuchyně: 10m2 (v budoucnu možné propojení s obývacím pokojem) – 1 x topení (schéma + foto)

VÝŠKA STROPŮ:   2,7 m  (panelový byt )

V každé místnosti je 1 radiátor, všechny radiátory jsou stejné

Celkem 3 stejné radiátory ve třech místnostech

200 mm

580 mm

ZEĎ

135 mm

RADIÁTOR

600 mm

(vzdálenost trubky od zdi)

500 mm

Novější radiátory

Označení: Dia Norm WARNE

Je možno volit mezi několika rozměrovými variantami radiátorů – pravděpodobně bude nejvhodnější radiátor s rozměry 90 x 1200 x 500 (K dispozici jsou nejméně 3 kusy)

Momentálně je radiátor 90 x 1200 x 500 používán např. takto:

(vzdálenost trubky od zdi)

60 mm

RADIÁTOR

500 mm

90,(70),[100] mm

900,(1400),[1200] mm

450 mm

ZEĎ

2 x Radiátor 90 x 1200 x 500 – místnost 21 m2, VÝŠKA STROPŮ  3,5 m    (cihlový byt)