REKONSTRUKCE PODKROVNÍHO BYTU

SOUPIS PRACÍ:

BOURACÍ PRÁCE

STĚNA MEZI WC A KOUPELNOU (POROBETON), OTVOR PRO DVEŘE DO KOUPELNY. PODLAHA WC

VÝVOD PRO UMÍSTĚNÍ KAMEN.

PŘÍČKY

DOZDÍVKY PO PROFESÍCH, ZAPRAVOVÁNÍ

ÚPRAVA KOUPELNY – DOZDÍVKY YTONG

BALKÓN

OCELOVÁ KONSTRUKCE KOTVENÁ DO OBVODOVÉ STĚNY

PODLAHY

REPASE PRKENNÉ PODLAHY V LOŽNICI

SROVNÁNÍ PODLAHY V KUCHYNI A OBÝVACÍM POKOJI - NOVÁ VRSTVA OSB DESEK + PALUBKY

KOUPELNA A WC – SAMONIVELAČNÍ STĚRKA + EPOXIDOVÝ NÁTĚR

CHODBA – KERAMICKÁ DLAŽBA

OMÍTKY A VÝMALBA

NOVÉ OMÍTKY KOUPELNA + CELÝ BYT NOVÁ VÝMALBA

NÁTĚR STROPU V OBÝVACÍM POKOJI.

OBKLADY

KOUPELNA  A WC

DVEŘE, ZÁRUBNĚ A OKNA

REPASE

OKNA KASTLOVÁ – LOŽNICE, KUCHYNĚ 				2KS

DVEŘE OBLOŽKOVÉ – DO LOŽNICE, DO KUCHYNĚ			2KS

NOVÉ

OKNA DŘEVĚNÁ EURO – KOUPELNA, WC, OBÝVACÍ POKOJ (1 KS BALKÓNOVÉ)	4KS

DVEŘE OBLOŽKOVÉ – WC, KOUPELNA, DO OBÝVACÍHO POKOJE				4KS

DVEŘE PROSKLENÉ + OKNO V CHODBĚ							1KS

DVEŘE V OCEL ZÁRUBNI V KOUPELNĚ DO SKLADU						1KS

VÝLEZ NA PŮDU											1KS

ZTI

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (VANA, UMYVADLO), ROZVODY V KOUPELNĚ

OHŘEV TUV A VYTÁPĚNÍ

NOVÝ PLYNOVÝ KOTEL UMÍSTĚNÝ VE SKLADU - ODTAH TURBO NAD STŘECHU

OTOPNÁ TĚLESA STÁVAJÍCÍ, V KOUPELNĚ NOVÝ TOP. ŽEBŘÍK + PODLAHOVÉ TOPENÍ

NOVÉ ROZVODY K TĚLESŮM, VEDENÉ V KONSTRUKCÍCH.

PLYN

NOVÝ ROZVOD KE KOTLI – SAMOSTATNÉ MĚŘENÍ(?)

ELEKTRO

KOUPELNU A KOTEL NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ